ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

са техничким спецификацијама

I

| Назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Седиште |  |
| Улица и број |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Текући рачун и назив банке |  |
| Контакт особа (име и презиме, телефон, е-mail адреса) |  |

Предмет набавке: радови – поправка вентилатор конвектора, поправка оштећене излоције прикључака вентилатор конвектора и замена полуспојница у систему хлађења у згради Основног суда у Лозници, Јована Цвијића бб.

II Опис предмета набавке:

Предмет набавке подразумева извођење свих потребних радова на прикључцима вентилатор конвектора на месту продора.

Радови подразумевају:

- поправка вентилатор конвектора,

- порпавка оштећене изолације прикључака, уз потребну демонтажу маске и проширивање отовора у ламинату да се може приступити оштећеним местима,

- замена полуспојница

Спецификација зидних површина дата је по следећем:

- укупно 129 вентилатор конвектора, од тога је 13 у сутерену.

Дати елементи система хлађења односе се на целокупну зграду Основног суда у Лозници.

Радови подразумевају и отклањање отпадног материјала, као враћање померених армстронг плоча у првобитни положај, о чему ће понуђач добити неопходне инструкције од наручиоца, односно лица које он одреди као надзор.

При извођењу радова, извођач је дужан да се придржава техничких прописа, стандарда и норматива који регулишу ову врсту радова и материјала који се користи приликом извођења радова.

Квалитет изведених радова и употребљеног материјала мора одговарати важећим техничким прописима, стандардима и условима које се односе на наведену област.

III ЦЕНЕ И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

| Рб. (1) | Позиција (2) | Назив производа (3) | Укупна цена без ПДВ | Укупна цена са ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01 | Поправка вентилатор конвектора, поправка оштећене излоције прикључака вентилатор конвектора и замена полуспојница у систему хлађења |  |  |

У наведену укупну цену подразумевају се сви пратећи, односно зависни трошкови у виду набавке материјала, припреме, извођења радова, отклањања отпадног материјала и чишћења просторије.

Гарантни рок је ________________ (не краћи од две године).

Време извођења радова мора бити усклађено са потребама и несметаним фукционисањем наручиоца.

Рок за завршетак радова је _______________ .

Рок за плаћање: 45 дана од дана пријема исправне, потписане и регистроване фактуре.

Уколико понуђач није обвезник ПДВ, потребно је то назначити у понуди, а непотребна поља прецртати.

Наручилац ће по спроведеном поступку прикупљања понуда изабраном понуђачу издати наруџбеницу.

Дана:___________

М.П                                       Понуђач:

______________________